## Slide 1: CEM

## Slide 2: Inductance d’un cable ou d’une spire
Un cable à une inductance de 1uH/m
Si on bobine un cable son inductance augmente
https://www.tecnipass.com/cours-electronique.cem-cem.perturbations-origine.cem?page=2

## Slide 3: Couplage capacitif
Plus les 2 fils (signal et masse) sont éloignés et plus le signal est perturbé par le un cable proche. (diaphonie)
Plus les cables de puissances et les cables de signaux sont éloignés mieux c’est
u(t)
10k
https://www.tecnipass.com/cours-electronique.cem-cem.perturbations-origine.cem?page=2
i=0A
umesure
1kHz
0V
10V

## Slide 4: Couplage inductif
u(t)
10k
i=1A
B
umesure
i=1A
=
+
-
12V
u(t)
10k
ieff=1A
B
umesure
ieff=1A
230V 50Hz
=dϕ/dt
Pas de perturbation
perturbation induite (champs magnétique variable)

## Slide 5: CEM
https://fr.electrical-installation.org/frwiki/

## Slide 6: Intérêt du plan de masse
https://www.tecnipass.com/cours-electronique.cem-cem.perturbations-cem.solutions?page=5

## Slide 7: Intérêt du blindage
https://www.tecnipass.com/cours-electronique.cem-cem.perturbations-cem.solutions?page=6
10k
1kHz
0V
10V

## Slide 8: Perturbation courant faible et contacteur : les solutions
Intérêt de limiter les surtensions
https://www.tecnipass.com/cours-electronique.cem-cem.perturbations-cem.solutions?page=7
u(t)
10k
B
umesure
=
+
-
24V
i=300mA
i=300mA

## Slide 9: Ouverture d’un contacteur ou d’une bobine
https://www.tecnipass.com/cours-electronique.cem-cem.perturbations-origine.cem?page=3
=
+
-
24V
i=300mA
umesure
varistances
Diode
résistance
& condensateur

## Slide 10: Le variateur de fréquence (entrée triphasée/sortie triphasée)
+ (A)
- (B)
Uc
Uc
U
20ms
0ms
U
tensions simples v1,v2,v3 et composées u12,u23, u31
tension redressée U
tension filtrée Uc
Uc
U
560V
560V
560V
560V
-560V
v1
v2
u12
u12
v2
v1
0v
redresseur
filtrage
onduleur
tensions u12,u23,u31 à fréquence variable
U
extrait documentation ATV320

## Slide 11: Le variateur de fréquence (entrée monophasée/sortie triphasée)
L1
L2/N
U
U
+ (A)
- (B)
Uc
redresseur
U
filtrage
tension redressée U
tensions simples v1 et –v1
Uc
U
310V
Uc
310V
310V
310V
-310V
v1
v2
u12
u12
v2
v1
0v
onduleur
tensions u12,u23,u31 à fréquence variable
extrait documentation ATV12

## Slide 12: Le variateur : fonctionnement
https://www.youtube.com/watch?v=yEPe7RDtkgo

## Slide 13: onduleur et filtrage

## Slide 14: Comment câbler un variateur ?
G120X_cmpct_inst_instr_1121_fr-FR.pdf
pose d’un presse-etoupe CEM (blindé)

## Slide 15: CEM : variateur de fréquence
https://www.tecnipass.com/cours-electronique.cem-cem.perturbations-cem.solutions?page=7
u(t)
10k
B
umesure
variateur
410V/50Hz
i3
i2
i1

## Slide 16: Série de Fourrier

## Slide 17: Spectre en fréquence de signaux périodique et d’impulsions
1Mhz
2Mhz
3Mhz
4Mhz
1us
0us
Rappels : série de Fourrier

## Slide 18: Filtrer le 50Hz ?

## Slide 19: CEM
Un cable à une inductance de 1uH/m
Si on bobine un cable son inductance augmente
Un cable à une inductance de 1uH/m
Si on bobine un cable son inductance augmente

## Slide 20: CEM : bonne équipotentialité

## Slide 21: CEM : bonnes pratiques

## Slide 22: CEM : équipotentiels reliés

## Slide 23: CEM : éviter les queux de cochons pour les masses

## Slide 24: CEM