## Slide 1
https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/6395.pdf
htt://leclairage.fr/

## Slide 2: La lumière est une onde électromagnétique

## Slide 3: L’œil humain

## Slide 4: La pupille : gérer la luminosité

## Slide 5: Le cristallin : la mise au point
La cataracte, c’est quand le cristallin, la petite lentille transparente de l’œil, devient trouble avec le temps.

## Slide 6: La tache aveugle (le nerf optique)
https://www.123couleurs.fr/exp%C3%A9riences/exp%C3%A9riences-vision/ev-tacheaveugle/

## Slide 7: La rétine : photo-recepteurs
Les cônes : 6 à 7 millions par œil principalement dans la macula (3 types de cônes sensibles R,G et B), ont besoin d’un minimum de luminosité pour fonctionner (>10 lux), très bonne acuité
Les bâtonnets (rods) : plus de 120 millions par œil, 100 000 fois plus sensible à la lumière (sensible aux contrastes), mais faible acuité et sont saturés ( <100 lux).
Les cellules ganglionaires (melanopsine) qui envoient directement l’information à l’horloge biologique (inconscient)
https://dlatreyte.github.io/premieres-pc/chap-5/1-vision-couleurs/
En bleu des cônes
En rouge les batonnets

## Slide 8: Rétine : cones et batonnets

## Slide 9: Sensibilité des différents cellules optiques

## Slide 10: Sensibilité globale de l’œil humain

## Slide 11: Lumière, énergie et perceptions
L’énergie des photons est proportionnelle à l’inverse de la longueur d’onde.
Expliquer pourquoi les UV sont dangereux pour l’œil.

## Slide 12: Illusions optiques
Compter les points noirs
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-vue-et-l-oeil-s1288
Dans l’obscurité, on ne voit les étoiles filantes que dans la zone périphérique (ou il y a les bâtonnets).

## Slide 13: Illusions optiques
L'illusion du mur du café est une illusion d'optique qui fait apparaître comme convergentes des droites parallèles

## Slide 14: Le cerveau est sensible aux contrastes et compense la perception des couleurs
Les carrés "A" et "B" ont exactement la même couleur de fond.
https://www.superprof.fr/blog/perception-visuelle-et-illusion-d-optique/
Le carré au centre a la même couleur.
Les cylindres ont la même couleur
Le fait d’estimer qu’un objet est clair ou foncé dépend moins de sa luminosité absolue (luminance) que du contraste de luminosité par rapport à son environnement.

## Slide 15: Photométrie : lumen, lux et candela
Φ en lm (lumen)
Flux lumineux
Intensité lumineuse
I=Φ/Ω en cd (Candela)
E=Φ/A en lx (Lux)
E=I/d en lx (Lux)
Eclairement
A (m2)
Ω (sr)
d (en m)

## Slide 16: Photométrie : compléments
Exemple de l’intensité lumineuse d’une lampe
Intensité lumineuse, Eclairement, Luminance

## Slide 17: Exercices …
Exercice 1 :
Une lampe possède un flux lumineux uniforme dans toutes les directions ΦL = 2400 lm. La lampe éclaire une surface de 8 m2. Calculer l’éclairement.
Le luxmètre mesure un éclairement E = 1800 lux. Sa cellule a une surface de 0,001 m2. Calculer le flux lumineux.
Exercice 2 :
L’éclairement recommandé pour un bureau de 40 m2 est de 500 lux. Calculer le flux lumineux de l’éclairage à installer.

## Slide 18: Les formules
https://faro.es/fr/blog/efficacite-lumineuse-et-rendement-lumineux/
https://www.bega.com/fr-be/connaissances/l-eclairage-en-theorie/grandeurs-et-formules-de-la-technique-declairage/

## Slide 19
Lichthandbuch.pdf
p90

## Slide 20: Comparaison des lampes
Critère | Sodium haute pression (SHP)
Efficacité lumineuse (source) | 90 à 150 lm/W
Efficacité système (réelle) | 70–120 lm/W (pertes ballast)
Durée de vie | 12 000 – 24 000 h
Temps d’allumage | 5 à 10 min
Redémarrage à chaud | lent (plusieurs minutes)
Rendu des couleurs (IRC) | 20 à 70
Température de couleur | 2000 K (orange)
Variation (dimming) | difficile
Maintenance | élevée
Durée de maintien flux (L80) | faible
Consommation typique (voirie) | 100–250 W
Économie énergie | —
Pollution lumineuse | forte (diffuse)
Les lampes aux halogénures métalliques (souvent appelées Metal Halide / MH) sont des lampes à décharge très puissantes, historiquement utilisées quand on avait besoin de beaucoup de flux lumineux + bon rendu des couleurs.

## Slide 21: Quelques éléments de grandeurs

## Slide 22: Eclairement : lux
L’œil humain est capable de voir de 1 à 100000 lux (avec un temps d’adaptation et pupilles)
une source lumineuse est éloignée d’un mètre exactement de la zone d’évaluation de 1 m2 et que la quantité totale lumineuse de la source lumineuse est émise exactement sur cette surface , alors on a: 1 lumen = 1 lux = 1 candela

## Slide 23: Le phosphore et la fluorescence
Lampe incandescence

## Slide 24: Tube néon
Lampes fluocompacte

## Slide 25: Historique des LEDS

## Slide 26: Efficacité énergétique des lampes

## Slide 27: Les classes énergétiques
• Classe A: supérieure à 210 lm/W
• Classe B: 185 à 210 lm/W
• Classe C: 160 à 185 lm/W
• Classe D: 135 à 160 lm/W
• Classe E: 110 à 135 lm/W
• Classe F: 85 à 110 lm/W
• Classe G: inférieure à 85 lm/W

## Slide 28: Emission des corps noirs
La densité spectrale énergétique du corps noir montre que, selon la loi de Wien, lorsque la température augmente, le maximum d’émission se déplace vers des longueurs d’onde plus courtes (donc des énergies plus élevées puisque ), ce qui entraîne un changement de couleur apparente allant du rouge vers le blanc puis le bleu.
Si on chauffe un matériau : À partir d’une certaine température, il devient incandescent et illumine de manière rouge orangé, ensuite, il devient jaune et vire doucement vers le blanc. Avant de finir vers le blanc bleuté qui signifie de très hautes températures. C’est de cette manière que se définit la température de couleur.

## Slide 29: Température d’un corps noir
Loi de Wien
À 37°C (310 K)
le fer est rouge foncé à 680 °C (953 K), rouge clair à 810°C (1083 K), jaune à 1000 °C (1273 K) et blanc à 1200 °C (1473 K)
Ampoule :
Fer en fusion : les différentes couleurs

## Slide 30: Températures de couleur
CHAUD
NEUTRE
FROID

## Slide 31: Diagramme de Kruithof
La température de couleur et le niveau d’éclairement : il est nécessaire d’adapter la température de couleur de l’éclairage au niveau d’éclairement. Le diagramme de Kruithof (cf. ci-dessous) définit les zones de meilleur confort visuel. On peut aussi se référer aux normes NF EN 12464 et NF X 35-103 pour identifier les éclairages les mieux adaptés aux activités de l’entreprise. En général, il convient de favoriser des températures de couleur inférieures à 4 000 K (blanc chaud à blanc neutre).

## Slide 32: Spectre de température et lampes
2000 3000 3300

## Slide 33: Ampoules à led

## Slide 34: IRC : indice de rendu des couleurs
https://www.lampesdirect.fr/blog/cri-indice-de-rendu-des-couleurs?switch=8097123559216604760

## Slide 35: Code couleur de l’ampoule : IRC + colorimétrie

## Slide 36: Led bleu et phospore : leds blanches

## Slide 37: Eclairage LED : principe de fonctionnement
https://lumeninside.fr/efficacite-energetique-des-led/
If=60mA
Vf=3V
Φ=24lm

## Slide 38: Led COB ou SMD
https://www.signliteled.com/fr/difference-between-smd-led-and-cob-led-which-is-better/

## Slide 39: Durée de vie des LEDs : refroidissement

## Slide 40: Les lentilles : de gros progrés
p80
Lichthandbuch.pdf

## Slide 41
• Salles de classe et bureaux : 300 lux
• Salle polyvalente : 300 lux
• Salle de restauration : 200 lux
• Hall d’accueil et préau : 100 lux
• Sanitaires : 120 lux
• Circulations : 100 lux

## Slide 42: Dimmer ?
https://www.superlightingled.com/blog/a-quick-and-deep-understanding-of-triac-dimmer-dimming/

## Slide 43: Dim-to-warm
https://www.ledkia.com/blog/fr/de-leclairage-faible-a-leclairage-chaud/
https://essenledstrip.com/what-is-dim-to-warm-led-strip-light/

## Slide 44: White tunable

## Slide 45: RGB

## Slide 46: Led 230 V dimmable ?
https://www.lampesdirect.fr/blog/eclairage-led-dimmable

## Slide 47: Led 12V, 24V ?

## Slide 48: Quelle ambiance ?
https://www.lightzoomlumiere.fr/article/spectre-lumineux-visible-couleur-fascinante-des-lampes-led-diode-electroluminescente/
https://ledrhythm.com/fr/news/what-are-colors-led-lights-color-temperature.html
https://www.youtube.com/watch?v=yFC6itq9g5Q

## Slide 49: Cas pratique
https://www.silamp.fr/
6395-Beleuchtung_franz_web.pdf
p125

## Slide 51: DALI
https://www.isoled.shop/fr/wissen-dali

## Slide 52: Dimmable

## Slide 53: Température de couleurs